## Antes de Iniciar
1 ANTES DE INICIAR
1.1 | Video Introducción
1.2 | Porque energía solar
1.3 | Video Tesla Precursor de AC
1.4 | Tipos de Corriente DC Y AC
1.5 | Unidades de Medida Eléctrica (Voltio Amperio Vatio)
1.6 | Componentes Básicos de una solución solar(Panel, controlador, inversor, batería.)
1.7 | Consumo, carga, alimentación.
1.8 | Ley de potencia o ley de watt
1.9 | Como calcular de HP a Watts.
1.1 | Términos Técnicos

## Paneles Solares
1 PREELIMINARES
1.1 | definición de un panel solar
1.2 | composición del panel solar
1.3 | paneles solares monocristalinos
1.4 | paneles solares policristalinos
1.5 | que es mejor policristalino o monocristalino, cual elegir
1.6 | como instalar un panel solar
1.7 | Orientación Geográfica
1.8 | definición retie retilap (Hablar y vincular)
1.9 | Constitución de una célula solar
1.1 | Efecto fotovoltaico
1.11 | Semiconductores P Y N
1.12 | Célula Solar
2 CRITERIOS PARA CONOCER UN PANEL DE CALIDAD
2.1 | comportamiento en poca luz
2.2 | eficiencia de la celda
2.3 | tolerancia de potencia
2.4 | durabilidad
2.5 | Alta densidad de potencia
2.6 | PID(Degradación inducida por potencia)
2.7 | Garantía en años
3 PRINCIPALES CERTIFICACIONES QUE DEBE TENER UN PANEL SOALR
3.1 | tuv sud
3.2 | iec 61215-2
3.3 | iec 61730-1-2
3.4 | iec 61701 líneas de playa
4 ESTANDARES MAS COMUNES DE PANELES SOLARES
4.1 | Paneles solares, voltajes comerciales
4.2 | línea de paneles en Colombia
4.3 | Línea Mundial
4.4 | Fabricantes de paneles en el mundo
5 COMO LEER LA FICHA TECNICA DE UN PANEL SOLARES
5.1 | potencia máxima
5.2 | Voltaje nominal
5.3 | Corriente Nominal
5.4 | Voltaje y corriente en corto Circuito
5.5 | Capacidad del fusible
5.6 | Dimensiones
6 LA RADIACION SOLAR
6.1 | Como funciona la radiación
6.2 | Irradiación e irradiación
6.3 | Radiación sobre una superficie inclinada ver formula
6.4 | Hora sol pico día
6.5 | Como calcular las horas sol pico(Latitud y Longitud)
6.6 | Importancia de la inclinación del panel.
6.7 | Punto Caliente
7 CONEXIONES
7.1 | conexiones en paralelo y esquema
7.2 | Conexiones en serie y esquemas.
8 CALCULOS
8.1 | Como calcular mi consumo
8.2 | como calcular los paneles solares que necesito
8.3 | Sombras y distancias mínimas entre módulos.
8.5 | Ejes de seguimiento
8.6 | Calculadora solar
9 Practica de paneles
9.1 | Taller practico de paneles Solares

## Controladores
1 PREELIMINARES
1.1 | Que es un Controlador o regulador de carga
1.2 | Bloqueo de Corriente Inversa
1.3 | Bombeo de energía desde los paneles hacia las baterías en una sola dirección
2 FUNCIONES
2.1 | Definir todas las funciones y características
3 TIPOS DE CONTROLADORES
3.1 | mppt
3.2 | pwm
4 CONEXIONES
4.1 | Esquemas de conexiones de controladores
5 CALCULOS
5.1 | Como calcular el controlador que necesito
6 PRACTICAS
6.1 | Practica de Controladores

## Inversores
1 PREELIMINARES
1.1 | ¿Que son los Inversores?
2 TIPOS DE INVERSORES
2.1 | Inversor de onda modificada
2.2 | inversores de onda pura
2.3 | inversores Híbridos
2.4 | Inversores ON GRID
2.5 | Inversores OFF GRID
2.6 | Sistemas PUMP
2.7 | Sistemas TIE
2.8 | Micro inversores
2.9 | Diseño básico de un micro inversor
2.1 | Como funciona un micro inversor (Incluir Video)
3 PUNTOS A TENER CLAROS AL ELEGIR UN INVERSOR
3.1 | Potencia
3.2 | pico máximo
3.3 | Voltaje de entrada y salida
3.4 | tipo (Pura o modificada)
3.5 | Potencia pico o Arranque
3.6 | Protecciones
4 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INVERSORES
4.1 | puesta en marcha inversor
4.2 | Mantenimientos
5 CALCULOS
5.1 | Como calcular y que tipo de inversor elegir
6 PRACTICAS
6.1 | Practica de inversores

## Baterias
1 PREELIMINARES
1.1 | Que son las baterías
1.2 | Como funciona una batería solar
2 TIPOS DE BATERIAS
2.1 | AGM gel
2.2 | GEL
2.3 | OPZ
2.4 | OPZS
3 FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERIAS
3.1 | Días de autonomía
3.2 | Estándar de vida útil de las baterías respecto a la temperatura.
3.3 | mantenimientos
3.4 | Consejos duración de baterías
4 CONEXIONES
4.1 | Conexiones en serie
4.2 | Conexiones en paralelo
5 CALCULOS
5.1 | Como calcular las baterías
6 PRACTICA DE BATERIAS
6.1 | Taller practico de baterías

## Calculadora
1 CALCULOS
1.1 | Tabla de consumo de algunos electrodomésticos
1.2 | Calculo de Consumos Mediante potencias | diseñar
1.3 | Calculo de Consumos Mediante factura | diseñar
1.4 | Calculo de horas sol Pico | diseñar
1.5 | Formulas y Calcular paneles | Vincular a paneles
1.6 | Formulas y Calcular baterías | Vincular a baterías
1.7 | Formulas y Calcular Inversor | Vincular a Inversor
1.8 | Formulas y Calcular Controlador o regulador de carga | Vincular a controlador
1.9 | Formulas y Calcular Cables (Ampliar información de tipos de cables) | Diseñar
1.1 | Formulas y Calcular protecciones(Ampliar información d ellas protecciones) | diseñar
1.11 | punto de equilibrio y taza de retorno | Diseñar
2 CALCULADORA
2.1 | Calculadorra General

## Normatividad
1 Normatividad
1.1 | Creg
1.2 | ley 1715
1.3 | retie
1.4 | Retilap

## Para Finalizar
1 PARA FINALIZAR
1.1 | Herramientas y tips
1.2 | Proveedores en Colombia
1.3 | Como crear Proyecto. (Diseño de un sistema de Energía Solar)
1.4 | Software PVSYST (Ampliar información de otros software)
1.5 | Energías Renovables Solar Térmica
1.6 | Puesta a Tierra
1.7 | sistemas fotovoltaicos autónomos
1.8 | Mantenimiento de un sistema solar

## Contenido General
| 1 ANTES DE INICIAR | 1
1.1 | Video Introducción
1.2 | Porque energía solar
1.3 | Video Tesla Precursor de AC
1.4 | Tipos de Corriente DC Y AC
1.5 | Unidades de Medida Eléctrica (Voltio Amperio Vatio)
1.6 | Componentes Básicos de una solución solar(Panel, controlador, inversor, batería.)
1.7 | Consumo, carga, alimentación.
1.8 | Ley de potencia o ley de watt
1.9 | Como calcular de HP a Watts.
1.1 | Términos Técnicos
| 1 PREELIMINARES | 1
1.1 | definición de un panel solar
1.2 | composición del panel solar
1.3 | paneles solares monocristalinos
1.4 | paneles solares policristalinos
1.5 | que es mejor policristalino o monocristalino, cual elegir
1.6 | como instalar un panel solar
1.7 | Orientación Geográfica
1.8 | definición retie retilap (Hablar y vincular)
1.9 | Constitución de una célula solar
1.1 | Efecto fotovoltaico
1.11 | Semiconductores P Y N
1.12 | Célula Solar
| 2 CRITERIOS PARA CONOCER UN PANEL DE CALIDAD | 1
2.1 | comportamiento en poca luz
2.2 | eficiencia de la celda
2.3 | tolerancia de potencia
2.4 | durabilidad
2.5 | Alta densidad de potencia
2.6 | PID(Degradación inducida por potencia)
2.7 | Garantía en años
| 3 PRINCIPALES CERTIFICACIONES QUE DEBE TENER UN PANEL SOALR | 1
3.1 | tuv sud
3.2 | iec 61215-2
3.3 | iec 61730-1-2
3.4 | iec 61701 líneas de playa
| 4 ESTANDARES MAS COMUNES DE PANELES SOLARES | 1
4.1 | Paneles solares, voltajes comerciales
4.2 | línea de paneles en Colombia
4.3 | Línea Mundial
4.4 | Fabricantes de paneles en el mundo
| 5 COMO LEER LA FICHA TECNICA DE UN PANEL SOLARES | 1
5.1 | potencia máxima
5.2 | Voltaje nominal
5.3 | Corriente Nominal
5.4 | Voltaje y corriente en corto Circuito
5.5 | Capacidad del fusible
5.6 | Dimensiones
| 6 LA RADIACION SOLAR | 1
6.1 | Como funciona la radiación
6.2 | Irradiación e irradiación
6.3 | Radiación sobre una superficie inclinada ver formula
6.4 | Hora sol pico día
6.5 | Como calcular las horas sol pico(Latitud y Longitud)
6.6 | Importancia de la inclinación del panel.
6.7 | Punto Caliente
| 7 CONEXIONES | 1
7.1 | conexiones en paralelo y esquema
7.2 | Conexiones en serie y esquemas.
| 8 CALCULOS | 1
8.1 | Como calcular mi consumo
8.2 | como calcular los paneles solares que necesito
8.3 | Sombras y distancias mínimas entre módulos.
8.5 | Ejes de seguimiento
8.6 | Calculadora solar
| 9 Practica de paneles | 1
9.1 | Taller practico de paneles Solares
| 1 PREELIMINARES | 1
1.1 | Que es un Controlador o regulador de carga
1.2 | Bloqueo de Corriente Inversa
1.3 | Bombeo de energía desde los paneles hacia las baterías en una sola dirección
| 2 FUNCIONES | 1
2.1 | Definir todas las funciones y características
| 3 TIPOS DE CONTROLADORES | 1
3.1 | mppt
3.2 | pwm
| 4 CONEXIONES | 1
4.1 | Esquemas de conexiones de controladores
| 5 CALCULOS | 1
5.1 | Como calcular el controlador que necesito
| 6 PRACTICAS | 1
6.1 | Practica de Controladores
| 1 PREELIMINARES | 1
1.1 | ¿Que son los Inversores?
| 2 TIPOS DE INVERSORES | 1
2.1 | Inversor de onda modificada
2.2 | inversores de onda pura
2.3 | inversores Híbridos
2.4 | Inversores ON GRID
2.5 | Inversores OFF GRID
2.6 | Sistemas PUMP
2.7 | Sistemas TIE
2.8 | Micro inversores
2.9 | Diseño básico de un micro inversor
2.1 | Como funciona un microinversor (Incluir Video)
| 3 PUNTOS A TENER CLAROS AL ELEGIR UN INVERSOR | 1
3.1 | Potencia
3.2 | pico máximo
3.3 | Voltaje de entrada y salida
3.4 | tipo (Pura o modificada)
3.5 | Potencia pico o Arranque
3.6 | Protecciones
| 4 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INVERSORES | 1
4.1 | puesta en marcha inversor
4.2 | Mantenimientos
| 5 CALCULOS | 1
5.1 | Como calcular y que tipo de inversor elegir
| 6 PRACTICAS | 1
6.1 | Practica de inversores
| 1 PREELIMINARES | 1
1.1 | Que son las baterías
1.2 | Como funciona una batería solar
| 2 TIPOS DE BATERIAS | 1
2.1 | AGM gel
2.2 | GEL
2.3 | OPZ
2.4 | OPZS
| 3 FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERIAS | 1
3.1 | Días de autonomía
3.2 | Estándar de vida útil de las baterías respecto a la temperatura.
3.3 | mantenimientos
3.4 | Consejos duración de baterías
| 4 CONEXIONES | 1
4.1 | Conexiones en serie
4.2 | Conexiones en paralelo
| 5 CALCULOS | 1
5.1 | Como calcular las baterías
| 6 PRACTICA DE BATERIAS | 1
6.1 | Taller practico de baterías
| 1 CALCULOS | 1
1.1 | Tabla de consumo de algunos electrodomésticos
1.2 | Calculo de Consumos Mediante potencias
1.3 | Calculo de Consumos Mediante factura
1.4 | Calculo de horas sol Pico
1.5 | Formulas y Calcular paneles
1.6 | Formulas y Calcular baterías
1.7 | Formulas y Calcular Inversor
1.8 | Formulas y Calcular Controlador o regulador de carga
1.9 | Formulas y Calcular Cables (Ampliar información de tipos de cables)
1.1 | Formulas y Calcular protecciones(Ampliar información d ellas protecciones)
1.11 | punto de equilibrio y taza de retorno
| 2 CALCULADORA | 1
2.1 | Calculadorra General
| 1 Normatividad | 1
1.1 | Creg
1.2 | ley 1715
1.3 | retie
1.4 | Retilap
| 1 PARA FINALIZAR | 1
1.1 | Herramientas y tips
1.2 | Proveedores en Colombia
1.3 | Como crear Proyecto. (Diseño de un sistema de Energía Solar)
1.4 | Software PVSYST (Ampliar información de otros software)
1.5 | Energías Renovables Solar Térmica
1.6 | Puesta a Tierra
1.7 | sistemas fotovoltaicos autónomos
1.8 | Mantenimiento de un sistema solar |  | temas
|  | 32 | 126

## Luminarias
Conociendo las luminarias solares
1.1 | Estructura
1.2 | Composición
1.3 | Funcionamiento
1.4 | Tipos de luminarias
1.5 | Montaje
1.6 | Mantenimiento